Oferent

………………………………

………………………………

Zakład Gospodarki Komunalnej

„Wodociągi Marciszowskie”

ul. Dworcowa 14

58-410 Marciszów

Adres do korespondencji:

ul. Szkolna 4b

58-410 Marciszów

- Wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych z oczyszczalni Gminy Marciszów, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

- Badania na potrzeby oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie, zgodnie z art. 147a ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z póź. zm.)

- Badania fizykochemiczne ścieku surowego i oczyszczonego oczyszczalnia Marciszów:

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jm | Przewidywana ilość prób | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | szt | 24 |  |  |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | szt | 24 |  |  |
| 3. | Zawiesiny ogólne | szt | 24 |  |  |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg+ NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) | szt | 24 |  |  |
| 5. | Fosfor ogólny | szt | 24 |  |  |
| 6. | Temperatura | szt | 12 |  |  |
| 7. | pH | szt | 12 |  |  |
| 8. | Chlorki | szt | 12 |  |  |
| 9. | Azot amonowy | szt | 12 |  |  |
| 10. | Azot azotynowy | szt | 12 |  |  |
| 11. | Chlor ogólny | szt | 12 |  |  |
| 12. | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | szt | 12 |  |  |
| 13. | Pobranie próbki średniodobowej, proporcjonalnej do przepływu – autosampler PN-ISO 5667-10:1997, pkt 4.2.2 (wraz z kosztami przywozu i odbioru samplera) | szt | 24 |  |  |
| 14. | Koszt wystawienia i opracowania wyników | szt | 12 |  |  |
| SUMA |  |

- Badania fizykochemiczne woda powierzchniowa potoku Zakręta przed i za wylotem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Marciszów (4m przed wylotem, 40 m za wylotem)

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jm | Przewidywana ilość prób | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | szt | 2 |  |  |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | szt | 2 |  |  |
| 3. | Zawiesiny ogólne | szt | 2 |  |  |
| 4. | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg+ NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) | szt | 2 |  |  |
| 5. | Fosfor ogólny | szt | 2 |  |  |
| 6. | pH | szt | 2 |  |  |
| 7. | Pobranie próbki złożonej 3 próbki co 30 minut– PN-ISO 5667-10:1997 (wraz z kosztami przyjazdu i transportu) | szt | 2 |  |  |
| 8. | Koszt wystawienia i opracowania wyników | szt | 2 |  |  |
| SUMA |  |

- Badania fizykochemiczne ścieku surowego i oczyszczonego oczyszczalnia Sędzisław:

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jm | Przewidywana ilość prób | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | szt | 4 |  |  |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | szt | 4 |  |  |
| 3. | Zawiesiny ogólne | szt | 4 |  |  |
| 4. | Pobranie próbki jednorazowej – PN-ISO 5667-10:1997 (wraz z kosztami przyjazdu i transportu) | szt | 4 |  |  |
| 5. | Koszt wystawienia i opracowania wyników | szt | 4 |  |  |
| SUMA |  |

- Badania fizykochemiczne ścieku oczyszczonego  w przydomowych oczyszczalniach w miejscowości Ciechanowice przy budynkach nr 31, 60, 77, 80, 88, 116, 123, 131, 154 i oczyszczalnia w Wieściszowicach „Pod zegarem”

| Lp. | Nazwa wskaźnika | Jm | Przewidywana ilość prób | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 | szt | 20 |  |  |
| 2. | Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | szt | 20 |  |  |
| 3. | Zawiesiny ogólne | szt | 20 |  |  |
| 4. | Pobranie próbki jednorazowej – PN-ISO 5667-10:1997 (wraz z kosztami przyjazdu i transportu) | szt | 20 |  |  |
| 5. | Koszt wystawienia i opracowania wyników | szt | 20 |  |  |
| SUMA |  |

- Realizacja badań będzie następować na podstawie harmonogramu badań.

- W przypadku ponownego badania / po za harmonogramem (w wyniku ewentualnych przekroczeń parametrów) obowiązywać będą ceny jak w niniejszej ofercie, termin poboru będzie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Powyższe ceny jednostkowe są stałe w okresie obowiązywania umowy, są cenami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości …………………… %

- Warunki i forma płatności: 30 dni, przelew.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonania zamówienia.

- Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w przedmiocie niniejszego zapytania, Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA Nr …………………………..….….. z dnia ………………..…………………..., ważne do dnia …………..…………………………. Aktualny zakres akredytacji Wykonawcy dostępny jest na stronie PCA: …………………………………………. (proszę podać link do zakresu akredytacji) .

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z zakresem przedmiotu zamówienia, w pełni go akceptujemy i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów realizacji  niniejszego zamówienia.

...................................                              	............................................................

(miejscowość i data)		          	 		         (podpis oferenta)